«Утверждаю»

Исполняющий обязанности главы администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»

Первый заместитель главы администрации

по управлению имуществом, земельным

отношениям и градостроительству

188480 Ленинградская область,

г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А,

тел. (81375) 4-88-00, факс (81375) 4-88-01.

Адрес электронной почты: adm@kingisepplo.ru

________________ С. Г. Соболев

«____»__________ 2024г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Кингисепп, Красногвардейская ул., дом № 2в

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): - 47:20:0909014:72

3. Серия, тип постройки: -

4. Год постройки: - 1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета: -

6. Степень фактического износа: -

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: - 2

10. Наличие подвала:  -

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир: - 8

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): -

18. Строительный объём: - куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками:

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 250,40 (жилая площадь - 161,70) кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): - ________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме): - 88,7 кв.м

20. Количество лестниц: - _______шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): - ________кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: - кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): - кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: - _________ кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): -

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

| 1. Фундамент | Бутовый ленточный | удовлетворительно |
| --- | --- | --- |
| 2. Наружные и | Бревенчатые, обшитые | удовлетворительно |
| внутренние | покрашены | удовлетворительно |
| капитальные стены |  | удовлетворительно |
| 3. Перегородки |  | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия | Деревянные утепленные | удовлетворительно |
| чердачные |  | удовлетворительно |
| междуэтажные |  | удовлетворительно |
| подвальные |  | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по дощатой обрешетке | удовлетворительно |
| 6. Полы | Дощатые окрашенные | удовлетворительно |
| 7. Проемы |  | удовлетворительно |
| окна | Двойные створные и глухие | удовлетворительно |
| двери | филенчатые | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | Окраска окон, дверей, оклейка стен | удовлетворительно |
| наружная | Обшит и окрашен | удовлетворительно |
| (другое) |  | - |
| 9. Механическое, |  | удовлетворительно |
| электрическое, |  | удовлетворительно |
| санитарно- |  | - |
| техническое и |  | - |
| иное |  | - |
| оборудование |  | - |
| ванны напольные |  | - |
| электроплиты |  | - |
| телефонные сети |  | - |
| и оборудование |  | - |
| сети проводного |  | - |
| радиовещания |  | - |
| сигнализация |  | - |
| мусоропровод |  | - |
| лифт |  | - |
| вентиляция |  | - |
| (другое) |  | - |
| 10. Внутридомовые |  | удовлетворительно |
| инженерные |  | - |
| коммуникации и |  | - |
| оборудование для |  | - |
| предоставления |  | - |
| коммунальных услуг |  | - |
| электроснабжение |  | удовлетворительно |
| холодное |  | - |
| водоснабжение |  | - |
| горячее |  | - |
| водоснабжение |  | - |
| водоотведение |  | - |
| газоснабжение |  | - |
| отопление |  | - |
| (от внешних |  | - |
| котельных) |  | - |
| отопление |  | - |
| (от домовой |  | - |
| котельной) |  | - |
| печи |  | удовлетворительно |
| калориферы |  | - |
| АГВ |  | - |
| (другое) |  | - |
| 11. Крыльца | Дощатые | удовлетворительно |

Заместитель главы администрации

по ЖКХ, транспорту и экологии                                                                            Е.П. Смирнов

Ответственный исполнитель

специалист по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

отдела жилищного коммунального

хозяйства транспорта и экологии                                                                            Н. А. Совина

«___» _____________ 2024 г.

М.П.