«Утверждаю»

Исполняющий обязанности главы администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»

Первый заместитель главы администрации

по управлению имуществом, земельным

отношениям и градостроительству

188480 Ленинградская область,

г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А,

тел. (81375) 4-88-00, факс (81375) 4-88-01.

Адрес электронной почты: adm@kingisepplo.ru

________________ С. Г. Соболев                                                                                                   «____»________________ 2024г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г.Кингисепп, Микулина ул., дом № 27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 47:20:0909021:80

3. Серия, тип постройки ___________-___________________________

4. Год постройки  - 1972

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____________-_______________________________________________

___________________-_______________________________________________

6. Степень фактического износа  29%

7. Год последнего капитального ремонта _____________-_________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____-_________________________________

9. Количество этажей   - 2

10. Наличие подвала -кв.м

11. Наличие цокольного этажа ______-___________________________

12. Наличие мансарды _____-____________________________________

13. Наличие мезонина ________-_________________________________

14. Количество квартир   - 12 шт.

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________-_______________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______-________

_____________________-_____________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________-____________

18. Строительный объем _________-____________

19. Площадь:   - 556,40 кв. м

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками   - 57,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 339,6 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) - кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) -______________________ кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) - ___________________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __-______

___________ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома -________________ кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

___________________-_______________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

| 1. Фундамент | Бутовый ленточный | Трещины в цоколе |
| --- | --- | --- |
| 2. Наружные и | кирпичные | Удовлетворительно |
| внутренние | Покрашены, оклеены обоями | Удовлетворительно |
| капитальные стены |  | Удовлетворительно |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Удовлетворительно |
| 4. Перекрытия | Ж/б плиты | Удовлетворительно |
| чердачные |  | Удовлетворительно |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  | Удовлетворительно |
| (другое) |  | - |
| 5. Крыша | Шиферная по дощатой обрешетке | Удовлетворительно |
| 6. Полы | Дощатые окрашенные | Удовлетворительно |
| 7. Проемы |  | Удовлетворительно |
| окна | двойные створные и глухие | Удовлетворительно |
| двери | филенчатые | Удовлетворительно |
| (другое) |  | - |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | Окраска окон, дверей, оклейка стен | Удовлетворительно |
| наружная | кирпич | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  | Удовлетворительно |
| электрическое, | ППР | Удовлетворительно |
| санитарно- |  | - |
| техническое и |  | - |
| иное |  | - |
| оборудование |  | - |
| ванны напольные |  | - |
| электроплиты |  | - |
| телефонные сети |  | - |
| и оборудование |  | - |
| сети проводного |  | - |
| радиовещания |  | - |
| сигнализация |  | - |
| мусоропровод |  | - |
| лифт |  | - |
| вентиляция |  | - |
| (другое) |  | - |
| 10. Внутридомовые |  | - |
| инженерные |  | - |
| коммуникации и |  | - |
| оборудование для |  | - |
| предоставления |  |  |
| коммунальных услуг: |  | - |
| электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительно |
| холодное |  | - |
| водоснабжение | ст.трубы | удовлетворительно |
| горячее |  | - |
| водоснабжение |  | - |
| водоотведение | отстойники | удовлетворительно |
| газоснабжение | газ баллонный | удовлетворительно |
| отопление | печное отопление | удовлетворительно |
| (от внешних |  | - |
| котельных) |  | - |
| отопление |  | - |
| (от домовой |  | - |
| котельной) |  | - |
| печи |  | удовлетворительно |
| калориферы |  | - |
| АГВ |  | - |
| (другое) |  | - |
| 11. Крыльца | Отмостка ж/бетон | Удовлетворительно |

Заместитель главы администрации

по ЖКХ, транспорту и экологии                                                                            Е.П. Смирнов

Ответственный исполнитель

специалист по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

отдела жилищного коммунального

хозяйства транспорта и экологии                                                                            Н. А. Совина

«___» _____________ 2024 г.

М.П.