«Утверждаю»

Исполняющий обязанности главы администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»

Первый заместитель главы администрации

по управлению имуществом, земельным

отношениям и градостроительству

188480 Ленинградская область,

г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А,

тел. (81375) 4-88-00, факс (81375) 4-88-01.

Адрес электронной почты: adm@kingisepplo.ru

________________ С. Г. Соболев

«____»________________ 2024г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г.Кингисепп, Набережная ул., дом № 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 47:20:0907001:77

3. Серия, тип постройки ________типовой____________________________________

4. Год постройки   - 1916

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 50%

6. Степень фактического износа  70%

7. Год последнего капитального ремонта  - 1990

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу Постановление Администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 08.04.2024 г. № 1101

9. Количество этажей  - 2

10. Наличие подвала - кв.м

11. Наличие цокольного этажа ______-___________________________

12. Наличие мансарды _____-____________________________________

13. Наличие мезонина ________-_________________________________

14. Количество квартир  – 8 шт.

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _________________-_______________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания – Утвержденное Постановлением правительства РФ № 47 от 28.01.2006 г Заключение об оценке соответствия помещений (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом № 1 от 02.04.2024 г.

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем – 1278 куб.м

19. Общая площадь: - 359,8 кв. м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 305,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих   в состав общего имущества в многоквартирном доме) _____________

г) помещений   общего пользования (общая площадь нежилых помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном

доме) -______________________ кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц (включая   межквартирные лестничные площадки) - 54 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __-_________________ кв. м

24.  Площадь земельного участка входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -________________ кв.м.

25. Малые архитектурные формы ___

26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

___________________-_______________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

| 1. Фундамент | ленточный ж/б | - удовлетворительно |
| --- | --- | --- |
| 2. Наружные | брус |  |
| внутренние | досчатые |  |
| капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | деревянные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | стропильная шифер |  |
| 6. Полы | досчатые |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные, пвх |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно- |  |  |
| техническое и |  |  |
| иное |  |  |
| оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети |  |  |
| и оборудование |  |  |
| сети проводного |  |  |
| радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые |  |  |
| инженерные |  |  |
| коммуникации и |  |  |
| оборудование для |  |  |
| предоставления |  |  |
| коммунальных услуг: |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное |  |  |
| водоснабжение |  |  |
| горячее |  |  |
| водоснабжение |  |  |
| водоотведение | выгребные ямы |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление | печное |  |
| (от внешних |  |  |
| котельных) |  |  |
| отопление |  |  |
| (от домовой |  |  |
| котельной) |  |  |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Заместитель главы администрации

по ЖКХ, транспорту и экологии                                                                            Е.П. Смирнов

Ответственный исполнитель

специалист по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

отдела жилищного коммунального

хозяйства транспорта и экологии                                                                            Н. А. Совина

«___» _____________ 2024 г.

М.П.